Согласовано                                                                                        	Утверждаю

Председатель совета дома                                                                               Директор  ООО «ЖЭУ «Юбилейный»

_________________/                               /                                                               _________________/Кеценко В.А./

План текущего ремонта в административном здании

по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,122 на 2019 г.

| Виды работ | Перечень работ | Количество | Стоимость | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические | Подготовка к зиме (замена запорной арматуры, приборов КИП и А, окрашивание) |  | 10000 | ООО ЖЭУ «Юбилейный» | По графику ПСК |
|  | Замена счетчика ХВС д ф-50 в связи с выходом из строя | 1шт | 12000 | ООО ЖЭУ «Юбилейный» | В течении года |
|  | Ремонт трубопроводов ХВС, канализации, отопления |  | 5500 | ООО ЖЭУ «Юбилейный» | По мере необходимости |
| Общестроительные | Устройство узла примыкания фасада и парапета кровли по ул. Екатерининской 134. Для исключения причины намокания в помещении 67 |  | 51000 | Подрядная организация | 2 кв. 2019 |
|  | Регулировка и ремонт пластиковых дверей и окон в МОП, замена ручек |  | 8160 | Подрядная организация | 1 кв. 2019 |
|  | Замена грязезащитных ковров |  | 13260 | Подрядная организация |  |
|  | Ремонт фасадной плитки на стенах по мере возникновения повреждений, в т.ч. с автовышки у светильника над аркой | 3 Кв.м. | 6000 | ООО ЖЭУ «Юбилейный» | 3 кв. 2019 |
|  | Замена неисправных доводчиков в течение года | 8 шт. | 10000 | ООО ЖЭУ «Юбилейный» | 2019г |
|  | Покраска бордюров | 400 м. | 1500 | ООО ЖЭУ «Юбилейный» |  |
|  | Укрепление (демонтаж и монтаж) вновь металлических листов правой пилястры. Высотные работы | 50 м.п. | 30600 | Подрядная организация | 3 кв. 2019г. |
|  | 1 эт. запасной выход с зеленой лестницы. Устройство вновь металлопластиковой перегородки, установка вновь дверных полотен б/у, | 3 кв.м. | 35700 | Подрядная организация | 2 кв. 2019 |
|  | лифтовые холлы 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 эт. повреждение штукатурного и окрасочного слоя под окном и у жалюзийных решеток - шпаклевка и покраска в желто-коричневый тон участков в местах загрязнения. | 11 мест | 30600 | Подрядная организация | 4 кв. 2019 |
|  | 1 эт. лифтовой холл. Освежающий ремонт: Ремонт штукатурки откосов дверей между лифтовым холлом и фойе, установка пластиковых защитных уголков на откосы (длинна 6,5 м. ширина до 5 см. бежевый цвет). Покраска желтой краской ВД откосов дверей, участков стен в местах загрязнения. Покраска двери (канадка) в кабинет управляющей. | 3 кв.м. | 14280 | Подрядная организация | 4 кв. 2019 |
| ИТП,в том числе автоматика | Поверка манометров | 8 шт. | 1230 | Подрядная организация | Март 2019 |
| Выполнение требований пожарной безопасности | Замена воздушных фильтров | 4 шт. | 6835 | ООО «Система Безопасность» | ноябрь |
|  | Перекатка пожарных рукавов | 71шт. | 10915 | ООО «Система Безопасность» | июль |
|  | Замена аккумуляторов речевого оповещения 18 А/ч, 7 А/ч | 5 шт. 4 шт. | 14280 | ООО «Система Безопасность» | август |
|  | Замена блока речевого оповещения ( этажи) | 6 шт. | 15300 | ООО «Система Безопасность» | в течении года |
|  | Проведение работ по замене пожарных кранов в ПШ (1 стояк) | 53шт. | 51000 | ООО «Система Безопасность» | в течении года |
|  | Непредвиденные работы |  | 6200 |  |  |
|  | Плановая сумма по ТР на 2019 г. в сумме 338161,45 руб.(при повышении тарифа с мая до 5,24 руб/м2) с учетом перерасхода средств по статье «Текущий ремонт» 2018 г. -3769,99 руб. Итого: 334391,46руб. при условии погашения задолженности собственников за прошлые периоды. |  | 334360 |  |  |